 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[[1]](#footnote-1)

KISIM 4 (TEMİZ SU TESİSATI)

İhale kayıt numarası: 2022/0023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | | | | B2 | |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen4 Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | kapasite: 4 lt/sn, et kalınlığı: min.2 mm, yağ hacmi: 160 litre katı atık yağ ayırıcı | 1,00 | Ad. |  |  |
| 2 | 2,50 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | 1,00 | Ad. |  |  |
| 3 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası | 2,00 | Ad. |  |  |
| 4 | PİRİNÇ KROMAJ IZGARALI GÖVDE PLASTİK 15\*15 cm. Ø 70 Çıkışlı | 5 | Ad. |  |  |
| 5 | PN 20 ALÜMİNYUM FOLYOLU POLİPROPİLEN BORULAR Ø 20 mm. | 45 | mt. |  |  |
| 6 | PN 20 ALÜMİNYUM FOLYOLU POLİPROPİLEN BORULAR Ø 25mm. | 69 | mt. |  |  |
| 7 | PN 20 ALÜMİNYUM FOLYOLU POLİPROPİLEN BORULAR Ø 32 mm. | 50 | mt. |  |  |
| 8 | BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ(FİTTİNGS) | 45% |  |  |  |
| 9 | POLİPROPİLEN PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME MUFLU) Ø 50 mm. | 16 | mt. |  |  |
| 10 | POLİPROPİLEN PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME MUFLU) Ø 70 mm. | 20 | mt. |  |  |
| 11 | POLİPROPİLEN PLASTİK PİS SU BORULARI (GEÇME MUFLU) Ø 100 mm. | 100 | mt. |  |  |
| 12 | POLİPROPİLEN MONTAJ MALZEME BEDELİ(FİTTİNGS) | 35% |  |  |  |
| 13 | KÜRESEL VANA 3/4'' | 16 | Ad. |  |  |
| 14 | KÜRESEL VANA 1 '' | 4 | Ad. |  |  |
| 15 | DİKİŞLİ GALVANİZ BORULAR 1 1/4'' | 50 | mt. |  |  |
| 16 | DİKİŞLİ GALVANİZ BORULAR 1 1/2'' | 50 | mt. |  |  |
| 17 | GALVANİZ BORU MONTAJ BEDELİ (FİTTİNGS) | 30% |  |  |  |
| 18 | Bir Gözlü Damlalıklı Evye | 3 | Ad. |  |  |
| 19 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası | 3 | Ad. |  |  |
| **TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)** | | | | |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

1. [↑](#footnote-ref-1)